## Slide 1: TC DE ANTEVERSION FEMORAL
INDICACIONES
Es mas frecuente en niños menores de 7 años
Torsión interna de la rodilla
Torsión externa de la rodilla

## Slide 2: PRECAUCIONES
Retirar los objetos que puedan producir artefactos
Mujeres embarazadas
Se recomienda la utilización de bandas fijadoras para evitar el movimiento.

## Slide 3: POSICION
Ptes con los pies hacia el gantry, los brazos por encima de la cabeza.

## Slide 4: TECNICA
Se realiza un scaw view o escanigrama
El estudio inicia 2cm por debajo de la sínfisis púbica hasta 4cm por debajo de la rotula
Cortes primarios : axiales

## Slide 5: UBICACIÓN DE LAS LINEAS
LINEA SAGITAL: línea media del fémur.
LINEA CORONAL: planos adyacentes del fémur.
LINEA AXIAL: centro del fémur.

## Slide 6: ADQUISICION DE IMAGENES
Imágenes de 5 mm cada 5mm
ESTUDIO POR PAQUETES
No necesita reconstrucción
Cadera: se adquieren imágenes axiales que incluyan cuello de fémur y trocante
Rodilla: imágenes axiales de los cóndilos femorales

## Slide 8: TC DE RODILLA