## Slide 1: CALCULO DE MODIFICACION A LOS FACTORES DE EXPOSICION
Los factores que intervienen a la exposición son el miliampera je, el tiempo de exposición, la distancia que hay entre el foco y la película y el kilovoltaje.
Cada uno de estos contribuye esencialmente a obtener un resultado final, cada uno de puede alterarse cuando se requiera. La modificación de un factor requiere de algunos ajustes para tomar un estudio de radiografías.
Existen unas operaciones aritméticas (hay tablas que por medio de ellas podemos resolver estos problemas rápidamente. Sin embargo , es importante entender las bases matemáticas para que puedan hacerse ajustes inteligentemente sin utilizar estas tablas.)

## Slide 2: CONVERSIONES O SIMBOLOS
MO= miliamperaje original
MN= miliamperaje NUEVO
TO= tiempo original
TN= tiempo nuevo
DO= distancia original
DN= distancia nueva

## Slide 3
Miliamperaje: es el que determina el numero de rx producidos y por lo tanto la cantidad de radiación. Un cambio en el MA no cambia la energía cinética de los electrones; simple mente cambia el numero de electrones.
Kilovoltaje (kvp) : es aquel que se encarga de regular la cantidad de los rx blandos y duros:
Distancia: es la que hay desde el tubo de rx y el paciente.
Tiempo: La dosis total recibida proporcional al tiempo de exposición.

## Slide 4: CONSOLA DE RX